**План мероприятий по устранению выявленных нарушений** по

Представлению № 400 от 23.07.2019

С целью выполнения предписания и для устранения и недопущения в последующем причин и условий, способствующих совершений нарушений в дошкольном были осуществлены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выявленные нарушения | Принятые меры | Сроки/ответственный |
| 1 | Пп.3.6,3.12 на игровой площадке группы №1 детский инвентарь с трещинами | - Произведен косметический ремонт угла крыши домика | **Устранено**  Дефекты устранены |
| 2 | Пп.5.1,5.5,17.1 в групповом помещении группы №9 дефект напольного покрытия  В буфетном помещении группы №9 дефект настенного покрытия  В туалетном помещении группы №9 трещины на потолке  В буфетном помещении группы №11 промочки на стенах и потолке  В групповом помещении группы №8 дефект напольного покрытия  В туалетном помещении группы №8 дефект настенного покрытия  В групповом помещении группы №2 дефект напольного покрытия  В спальном помещении группы №2 дефект настенного покрытия  В буфетном помещении группы №1 промочки на стенах и потолке  В спальном помещении группы №1 промочки на стенах и потолке  В групповом помещении группы №1 дефект напольного покрытия  В туалетном помещении группы №7 промочки на потолке  В спальном помещении группы №7 дефект напольного покрытия  В туалетном помещении группы №7 дефект настенного покрытия  В туалетном помещении группы №7 дефект напольного покрытия  В групповом помещении группы №10 дефект настенного покрытия  В групповом помещении группы №5 дефект напольного покрытия  В туалетном помещении группы №5 промочки на потолке, потолок с трещинами  В групповом помещении группы №3 дефект напольного покрытия  В спальном помещении группы №3 промочки на стенах и потолке  В туалетном помещении группы №3 частично отсутствует плитка  В туалетном помещении группы №6 настенная плитка с дефектами  В групповом помещении группы №4 дефект напольного покрытия | - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - **Запланирован ремонт кровли. Составлен запрос на обследование кровли и составление сметы.**  работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - Произведен косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  Произведен косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - Запланирован косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - Произведен косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год.  - Произведен косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год  - **Необходим ремонт кровли. Составлен запрос на обследование кровли и составление сметы.**  - Произведен косметический ремонт  - Произведен косметический ремонт  - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год | Сентябрь-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный заведующий  О.В. Арсеньева  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Август 2019г  **Устранено**  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  **Устранено**  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Август 2019г  Сентябрь-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  **Устранено**  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  **Устранено**  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный заведующий  О.В. Арсеньева  **Устранено**  **Устранено**  Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 3. | П.6.1 в групповом помещении группы №5 шкаф со сколами | - Произведен ремонт | **Устранено** |
| 4. | П.6.9 учебные доски в группах №9,8,2,7,5,6 не обеспечены искусственным освещением | - Светильники приобретены. Монтаж запланирован на сентябрь 2019 г. | **Частично устранено**  Сентябрь 2019 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 5. | П.6.10 используются мягконабивные игрушки |  | **Устранено** |
| 6. | П.6.13 в спальных помещениях отсутствует проход между кроватями  Не предусмотрено место для хранения кроватей в группах №1,9  Отсутствует выделенное место в группе №1 для хранения постельных принадлежностей. | - Кровати расставлены в соответствии с требованиями  - В группе №1 установлены выкатная кровать  -В группе №9 выделено место для хранения  -В группе №1 установлены выкатная кровать | **Устранено**  **Устранено**  **Устранено**  **Устранено** |
| 7. | П.6.16.3 в туалетном помещении группы №5 отсутствует раковина для мытья рук взрослых | - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год | Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 8. | П.6.18 в туалетном помещении групп №1,3 умывальники установлены на высоту 48 см.  в туалетном помещении группы №7 умывальники установлены на высоту 58 см.  в туалетном помещении группы №6 умывальники установлены на высоту 54 см.  в туалетном помещении группы №5 умывальники установлены на высоту 60 см. | - Умывальники в туалетных помещениях установлены в соответствии с проектом, реконструкций в данных помещениях не было.  Принимаются меры для приведения в соответствие | Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 9. | П.6.21,17.14 в группе №3 используются бумажные ножные полотенца  В туалетном помещении группы №7 уборочный инвентарь хранится вне специального шкафа | - Запланировано приобретение полотенничниц для размещения полотенец для ног  - проведена дополнительная беседа ст. мед. сестры Граждановой В.Л. с мл. воспитателями о способах хранения уборочного инвентаря. | Январь 2020-апрель 2020 г  Ответственный  заведующий  О.В. Арсеньева |
| 10. | П. 7.8 в раздевальных помещениях групп №1,8 не проведена своевременная смена перегоревших ламп | - вынесено дисциплинарное взыскание зам. зав. по АХЧ Смирнову за отсутствием контроля за состоянием осветительных приборов в учреждении. | **Устранено**  Лампы заменены. |
| 11. | П. 7.9 осветительные приборы в раздевальной группы №9 не подвергаются качественной чистке. | - вынесено дисциплинарное взыскание зам. зав. по АХЧ Смирнову за отсутствием контроля за состоянием осветительных приборов в учреждении. | **Устранено**  Лампы вычищены. |
| 12. | П.7.10 в туалетном помещении группы №3 осветительный прибор не имеет защитную арматуру | - вынесено дисциплинарное взыскание зам. зав. по АХЧ Смирнову за отсутствием контроля за состоянием осветительных приборов в учреждении | **Частично устранено**  Заказаны новые осветительные приборы. |
| 13. | П.8.9 отсутствует контроль за температурой в группе №2 | - вынесено дисциплинарное взыскание зам. зав. по АХЧ Смирнову за отсутствием контроля за состоянием бытовых термометров | **Устранено**  Термометр повешен. |
| 14. | П. 13.8 в туалетном помещении группы №11 в раковине отсутствует смеситель | - вынесено дисциплинарное взыскание зам. зав. по АХЧ Смирнову за отсутствием контроля за состоянием сантехнических приборов | **Устранено**  Смеситель установлен. |
| 15. | П.13.3,6.1 в буфетном помещении группы №9 шкаф для просушивания посуды в неудовлетворительном состоянии | - запланирован ремонт мебели для буфетной | Январь2020-апрель 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 16. | П.13.19. в буфетном помещении группы №7 отсутствует воздушный разрыв | - запланирован монтаж системы в соответствии с требованиями | Октябрь 2019 г.  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 17. | П.13.10. в буфетных помещениях посуда просушивается на плоских поверхностях | - запланировано приобретение сушилок для кухонной посуды в группы № 6,5,9,4  -запланирован производственный лабораторный контроль смывов на БГКП в гр.№ 9 | Ноябрь 2019 г.  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б  Декабрь 2019 г.  Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л |
| 18. | П.13.13 в группах №9,10 используется посуда с отбитыми краями | - проведена ревизия посуды, посуда со колами изъята. | **Устранено** |
| 19. | П.13.14. столовые приборы в группах №2,10,5,3,7 хранятся россыпью | - Запланировано приобретение дополнительных диспенсеров | Август 2019-сентябрь 2019 г. |
| 20. | П.14.21 содержание аскорбиновой кислоты не соответствует нормативу | - Усилен контроль за соблюдением технологией проведения витаминизации третьего блюда  - Запланирован производственный лабораторный контроль блюд на содержание аскорбиновой кислоты | Ноябрь 2019  Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л |
| 21. | П. 14.23,15.3,15.4,15,5 не соответствие блюд по калорийности и полноте вложений | - направлено письмо в ООО «Социальное питание о выявленных нарушениях» с требованием принять меры для усиления контроля за технологией приготовления блюд  - Запланирован производственный лабораторный контроль блюд на КЛР  -обучение персонала порционированию блюд, контроль за выходом блюд. | Ответственный  заведующий  О.В. Арсеньева  Декабрь 2019г.  Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л |
| 22 | П.14.26 в кипяченой воде в группе №1 обнаружены бактерии | - усилен контроль со стороны ст. медсестры за периодичностью смены кипяченой воды в чайниках. Установлен проточный кипятильник на пищеблоке.  - запланирован Производственный лабораторный контроль воды питьевой в гр.№11,1. | Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л  Декабрь 2019г.  Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л |
| 23. | П.п17.1,17.2,5.5 в групповом помещении группы №9 не проводится влажная уборка, в группе №2  В групповом помещении группы №9 отсутствует часть плинтуса.  В помещениях присутствует мягкая мебель (стулья)  Ковровое покрытие хранится за выкатной тумбой в группе №9 | - усилен контроль со стороны ст. медсестры за проведением влажной уборки в помещениях.  - произведен косметический ремонт  - запланирована замена стульев  - ковровое покрытие удалено из группового помещения | Ответственный ст. мед. сестра Гражданова В.Л  **Устранено**  Ноябрь 2019 г.  Ответственный  заведующий  О.В. Арсеньева  **Устранено** |
| 24. | П.17.3. в туалетных помещениях групп №№9,2,7,3,5 отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей | - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год | Сентябрь 2019-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 25. | П.17.5 в буфетном помещении групп №№1,8 ванны для мытья посуды со стертой эмалью  В туалетном помещении групп №№2,3 душевой поддон со стертой эмалью  В туалетном помещении группы №7 душевой поддон со сколами  В туалетном помещении группы №2 раковина со сколами | - запланирована замена ванн  - запланирована замена душевых поддонов  - запланирована замена душевых поддонов  - запланирована замена раковины | Сентябрь-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 26. | П.п 17.6,17.16,17.13 в группе №8 обнаружены яйца гельментов на 1 предмете (пуфике) | - с групп удалена мягкая мебель, проведены обследования детей и сотрудников;  Повторные результаты исследований отрицательны. | **Устранено** |
| 27. | П.п.17.6,17.1 оконные проемы п и подоконники в групповых помещениях№№1,2,3 с механическими дефектами | - работы включены в перечень предложений в план косметических ремонтных работ на 2019-2020 год | Сентябрь-август 2020 г  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 28. | П.17.14 постельное белье в группах №1 маркируется частично  В группе №2 двойная маркировка | - планируется штампирование белья тушью.(приобрести штампы) | Сентябрь 2029-апрель 2020 г  Ответственный  Кастелянша Платонова А.С |
| 29. | П.17.5 белье складывается в однослойный мешок | - пошиты двуслойные мешки | **Устранено** |
| 30. | П.п17.9,17.18 в учреждении не установлены москитные сетки | - Ведутся работы по установке на фрамуги защиты от кровососущих насекомых | Май 2020 г.  Ответственный зам. зав. по АХЧ Смирнов А.Б |
| 31. | Пп.19.1,19.2 к работе допущены работники, не имеющие данные о привитости | - с работниками проведена беседа о необходимости привитости для работников образовательных организаций в соответствии с пп.19.2, составлен график вакцинации сотрудников  - принимаются меры по правильному оформлению санитарных книжек | Сентябрь-апрель 2020 г  Ответственный  Ст. медсестра  Гражданова В.Л |
| 32. | Пп16.4,19.5 у мл. воспитателя на одежде высеяны БГКП. | - усилен контроль за состоянием санитарной одежды персонала учреждения.  - запланирован производственный лабораторный контроль смывов на БГКП в гр.№ 2 | Декабрь 2019  Ответственный  Ст. медсестра  Гражданова В.Л |

22.08.2019 г. заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Арсеньева