С целью выполнения предписания Роспожнажзора от 03.03.2017 г. №42/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 105» были предприняты следующие меры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид нарушений | Принятые меры на 01.01.2018 |
| 1 | Помещение детского сада оборудованы тепловыми пожарными | -направлены ходатайства в департамент образования мэрии г. Ярославля для выделения бюджетных ассигнований  - составлена проектная документация на монтаж АПС на сумму 689.486 руб. |
| 2 | Здание прачечной не оборудовано установкой АПС | -направлены ходатайства в департамент образования мэрии г. Ярославля для выделения бюджетных ассигнований  - составлена проектная документация на монтаж АПС на сумму 87.444 руб.  - Ремонтные работы запланированы на 3. Кв. 2018 года |
| 3 | В здании отсутствует эвакуационное освещение | **Выполнено:** акт выполненных работ от 31.07.2017 г. ООО «ВИФ» |

Сроки устранения нарушений 01.06.2018